特 种 设 备 检 验 申 报 与 受 理 单

（锅炉改造重大维修过程监督检验）

受理号:

| 施工单位 | 佛山市XX锅炉安装有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 张三 | 联系电话 | 83900000 |
| 使用单位 | 佛山市南海XX染厂 | 使用单位地址 | 佛山市南海区西樵XX |
| 联 系 人 | 李四 | 联系电话 | 86880000 |
| 锅炉型号 | WNS8—1.25—Y | 产品编号 | 12345 |
| 自查签名 | 张三 | 申报日期 | 201 5 年 9月 28 日 |

| 资 料 名 称 |  | 施工单位 自查 | 检验机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核对 （业务员） |  | 审查 （检验员） |  | 审查备注 |
| 合 同 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 安装、修理改造告知表 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 锅炉总图、部件图 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 产品质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 受压元件强度计算书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 锅炉房设计图纸 |  | / | / |  | / |  |  |
| 近期锅炉内检、耐压试验报告 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 维修改造施工方案 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 焊接工艺评定 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 焊工资格证复印件 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 无损检测人员资格证复印件 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 管材、板材质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 管件质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 焊材质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 维修改造原始记录 |  | —— |  |  |  |  | 申报液压验收时提供 |
| 无损检测报告及底片 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 锅炉修理质量证明书 |  | —— |  |  |  |  |  |
| - 施工单位应在办理告知手续后凭告知表等资料（见上表）向我院申报检验，我院将根据维修改造工程的实际情况制订监督检验方案，安装单位应根据我院的检验方案组织落实监督检验工作。 - 施工单位：有该资料的在“自查”栏打“√”，无该资料的打“X”，无该项的打“/”。 - 业务员：有该资料的在“核对”栏打“√”，无该资料打“X”。 - 检验员：提交资料符合要求的在“审查”栏打“√”，未符合的在“审查”栏打“X”，无该项的打“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理意见 | √符合申报要求，同意受理 □提交资料未符合要求（见核对结果），不予受理 |  |  |  |  |  |  |
| 受 理 人 | 王XX |  |  | 受理日期 |  | 2015 年 9 月 29 日 |  |
| 审查结论 | 提交资料（√符合、□不符合）要求；安排201 5 年 10 月 18 日起实施监督检验 |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 人 | 黄XX |  |  | 审查日期 |  | 201 5年 9 月30 日 |  |

广东省特种设备检测研究院佛山检测院