特  种  设  备  检  验  申  报  与  受  理  单

【锅炉安装过程监督检验——施工前资料审查（就位前监检）】

受理号:

| 安装单位 | 佛山市XX锅炉安装有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 张三 | 联系电话 | 83900000 |
| 使用单位 | 佛山市南海XX染厂 | 使用单位地址 | 佛山市南海区西樵XX |
| 联 系 人 | 李四 | 联系电话 | 86880000 |
| 锅炉型号 | WNS8—1.25—Y | 产品编号 | 12345 |
| 自查签名 | 张三 | 申报日期 | 2015 年 9 月 23 日 |

| 资 料 名 称 |  | 安装单位 自查 | 检验机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核对 （业务员） |  | 审查 （检验员） |  | 审查备注 |
| 合 同 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 安装告知表 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 锅炉总图、部件图 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 产品质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 出厂监检证书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 受压元件强度计算书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 安全阀排放量计算书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 安装使用说明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 设计更改通知书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 锅炉房设计图纸 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 施工工艺方案 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 焊接工艺评定 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 特种设备使用登记证变更证明 |  | / | / |  | / |  |  |
| 移装前内部检验报告（移装锅炉） |  | / | / |  | / |  |  |
| 管子质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 管件质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 焊材质量证明书 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 阀门合格证 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| - 安装单位：有该资料的在“自检”栏打“√”，无该资料的打“X”，无该项的打“/”。 - 检验机构： - 资料核对：业务受理人员在“核对”栏打“√”，无该资料打“X”。 - 资料审查：提交资料符合要求的在“审查”栏打“√”，提交资料未能符合要求的在“审查”栏打“X”，无该项的打“/”。 - 上表中后四项可在锅炉就位检验时现场提交。 - 安装单位需在完成锅炉基础施工后，及时申报锅炉就位监检时间。未经就位前监检（施工前核查）合格，不得将锅炉吊装至基础上，且不得安装其它承压部件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理意见 | √符合申报要求，同意受理 □提交资料未符合要求（见核对结果），不予受理 |  |  |  |  |  |  |
| 受 理 人 | 文XX |  |  | 受理日期 |  | 2015 年9 月23 日 |  |
| 审查结论 | 提交资料（√符合、□不符合）要求，安排2015 年 9 月30 日到现场核查 |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 人 | 朱XX |  |  | 审查日期 |  | 201 5 年 9 月 25 日 |  |

广东省特种设备检测研究院佛山检测院