特 种 设 备 检 验 申 报 与 受 理 单

【锅炉安装过程监督检验——总体验收】

受理号:

| 安装单位 | 佛山市XX锅炉安装公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 张三 | 联系电话 | 8390000 |
| 使用单位 | 佛山市禅城区XXX | 使用单位地址 | 佛山市禅城区影荫路1号 |
| 联 系 人 | 李四 | 联系电话 | 83910000 |
| 锅炉型号 | WNS3-1.25-Y | 产品编号 | 1234 |
| 自查签名 | 张三 | 申报日期 | 201 5 年 9 月 27 日 |

| 资 料 名 称 |  | 安装单位 自查 | 检验机构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核对 （业务员） |  | 审查 （检验员） |  |  | 审查备注 |
| 锅炉安装记录 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 安装质量证明书 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 烘炉记录 |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 煮炉记录 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 安全阀校验报告 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 自控及保护装置试验记录 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 水处理设备调试报告 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 分院水质检验报告（送检水样合格） |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 有机热载体化验报告（指标符合要求） |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 司炉工操作证复印件 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 水处理工操作证复印件 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 砌筑材料质量证明书或合格证 |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 砌筑质量检验记录 |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 48(4～24)小时试运行记录 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 操作规程及管理制度 |  | √ | √ |  |  |  |  | 现场检查 |
| 锅炉运行记录 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 水处理设备运行记录及水质分析记录 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| - 安装单位：有该资料的在“自检”栏打“√”，无该资料的打“X”，无该项的打“/”。 - 资料核对：业务受理人员在“核对”栏打“√”，无该资料打“X”。 3、资料审查：提交资料符合要求的在“审查”栏打“√”，提交资料未能符合要求的在“审查”栏打“X”，无该项的打“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理意见 | √符合申报要求，同意受理 □提交资料未符合要求（见核对结果），不予受理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 理 人 | 王XX |  |  | 受理日期 |  | 201 5 年 9 月 27 日 |  |  |
| 审查结论 | 提交资料（√符合、□不符合）要求，安排201 5 年 10 月 11 日验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 人 | 李XX |  |  | 审查日期 |  |  | 2015 年 9 月 28 日 |  |

注意事项：：

1、必须配备与操作炉型相符的持证司炉工。

2、安全阀进行热态试验时，起跳压力与铅封压力不一致的安全阀，我院将按实际重新调校、铅封。冷态校验由我院调校安全阀，按原调校压力进行铅封，不再出具校验报告，不再另收费。冷态校验非我院调校安全阀，按实际压力进行铅封，我院出具新的校验报告，并按现场校验标准收费。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院