特种设备定期检验准备工作须知(电梯)

（未办理注册登记的设备应按要求及时办理注册登记手续）

为保证检验工作的顺利进行，减少因使用单位准备工作不到位导致：

（1）无法顺利完成检验工作；（2）影响结论判断，导致设备不合格；（3）影响设备的正常使用等后果。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《广东省特种设备安全监察条例》以及安全技术规范等要求，使用单位应在现场检验前做好有关准备工作。

1、使用单位应在检验时提供以下资料

（1）使用登记资料（包括使用登记证、注册登记表）； （2）安全技术档案【包括日常检查记录、监检报告、定检报告、故障记录、出厂资料（必要时）等】； （3）电梯运行管理制度； （4）维保合同、自检报告； （5）特种设备安全管理人员、操作人员证件； （6）应急预案。

2、使用单位应通知保养单位提前做好检修工作，出具自检报告。

3、通知保养单位在检验时到场配合。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院