窗口办事流程

事项名称：特种设备监督检验（电梯安装过程）——施工前资料审查

法定期限：10工作日                                         承诺期限：10工作日

责任机构：广东省特种设备检测研究院佛山检测院                办理地点：佛山检测院

服务电话：83921902（南海）、82302209（禅城、三水、高明）     监督投诉电话：82518992

施工单位窗口填表，提交书面申请材料

业务室形式审查申报材料

否

否

材料是否齐全

不予受理，告知理由。

一次性告知施工单位补全申请材料

是

检验人员10个工作日内技术审查书面材料

否

否

联系申报单位修改或者补充完善资料

材料是否符合要求

终审（施工前资料审查不通过，不同意安装）

书

是

是

及时补全

终审，检验人员办结（施工前资料审查通过，同意安装）

否

终审（施工前资料审查不通过，不同意安装）

资料退回业务室，施工单位窗口领回资料，办结

佛  山  检  测  院  办  事  指  南

（电梯安装过程监督检验）

一、工作流程图

业务室对检验申请进行形式审查

受理，检验室10个工作日内对申报书面资料进行技术审查

同意施工

符合要求

符合要求

施工单位网上申报“安装过程监督检验”（凭告知书等）

“施工——监督检验” 过程

施工单位申报“竣工验收”（凭自检报告等）

不符合要求

退回，办结，不同意施工

竣工验收

监督检验合格，出具监督检验报告

办结，领取监督检验报告

窗口提交（邮寄）申报材料

二、申报电梯施工前资料审查须知

1、及时申报监督检验的要求

施工单位应在办理告知手续后按《特种设备安全法》及安全技术规范的要求申报监督检验，并按我院的指引组织落实监督检验工作。

2、网上申报的要求

施工单位应登录我院检验系统进行申报。网址（http://www.fssei.com:8020）（登陆后点击界面右上角“登录到新平台”按钮）

3、资料要求

采用“现场提交”方式的施工单位应及时将“申报表”所列资料送达（可采用EMS邮寄）我院，否则，施工单位申办的业务无法流转到我院的业务受理环节（申报无效）。

电梯施工前需提供的资料

|  | 序号 | 资料名称 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用 | 1* | 经特种设备监察机构受理的告知书 |  |
|  | 2 | □制造许可证/□安装许可证/□改造许可证/□维修许可证 |  |
|  | 3 | 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证复印件 |  |
|  | 4* | 产品质量证明文件/使用登记证(改造提供) |  |
|  | 5 | 设备购买、安装/改造合同（价格页提供复印件） |  |
|  | 6* | 电梯信息及技术参数采集表 |  |
| 安装 | 7 | 电梯整机型式试验合格证书（新品种或首次进入佛山）或者自检报告书（竣工时提供） |  |
|  | 8 | 门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证(曳引与强制驱动电梯) |  |
|  |  | 含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统（如果有）、梯级、踏板、梯级踏板链、驱动主机、滚轮、扶手带、控制屏等主要部件的型式试验合格证(自动扶梯与自动人行道) |  |
|  |  | 门锁装置、限速器（如果有）、安全钳（如果有）、破裂阀（如果有）、含有电子元件的安全电路（如果有）、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证(杂物电梯) |  |
|  |  | 安全保护装置（如有的话，如门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、破裂阀、含有电子元件的安全电路、控制柜和仅使用机械移动部件的单向节流阀）和主要部件的型式试验合格证，以及高压软管的出厂合格证书(液压电梯) |  |
|  | 9 | 限速器（如果有）和渐进式安全钳（如果有）的调试证书(曳引与强制驱动电梯、杂物电梯、液压电梯)；破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表(液压电梯) |  |
|  | 10 | 机房或者机器设备间及井道布置图；其他必要资料，例如轿厢、对重之下确有人能够到达的空间；是否允许人员进入机房、井道、底坑和轿顶的说明(杂物电梯) |  |
|  |  | 驱动或者转向站及总体布置图(自动扶梯与自动人行道) |  |
|  | 11 | 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路；液压系统原理图(杂物电梯、液压电梯) |  |
|  | 12 | 安装使用维护说明书 |  |
|  | 13 | 施工方案 |  |
| 改造大修 | 14 | 改造或者重大维修的清单以及施工方案 |  |
|  | 15* | 所更换的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证书 |  |
|  | 16 | 限速器和渐进式安全钳的调试证书（如发生更换）；破裂阀(液压电梯)的调试证书及其制造单位提供的调整图表（如发生更换） |  |

4、受理确认

我院业务受理人员根据收到的报检资料处理网上申请，受理结果将通过短信通知经办人。

5、监督检验要求

（1）施工单位应根据我院的检验方案组织落实检验工作。取得“同意施工”意见后严格依照有关技术规范的要求进行施工，施工过程结束后，凭自检报告等申报竣工验收工作

（2）施工单位应自受理之日起30个工作日内完成施工并申报竣工验收，超过30个工作日仍无法申报竣工验收的工程，我院将办结该事项，施工单位需要重新进行网上申报。

6、施工单位须提供经办人的移动电话，以便接收我院的短信通知。

三、申报电梯竣工总体验收须知

1、网上申报的要求

施工单位应登录我院检验系统进行申报。网址（http://www.fssei.com:8020）（登陆后点击界面右上角“登录到新平台”按钮）

- 资料要求。

- 施工单位应及时将“竣工申报表”所列资料送达（可采用EMS邮寄）我院，否则，施工单位申办的业务无法流转到我院的业务受理环节（申报无效）。

电梯竣工后申报总体验收所需的资料

|  | 序号 | 资料名称 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用 | 1* | 变更设计的证明文件（如安装中变更设计时提供） |  |
|  | 2* | 安装质量证明文件（安装提供）》 |  |
|  | 3* | 自检报告 |  |
|  | 4* | 改造后的整梯合格证或者重大维修质量证明文件(改造/重大维修提供) |  |

3、受理确认

我院业务受理人员根据收到的报检资料处理网上申请，符合要求的申报，受理结果将通过短信通知施工单位经办人，我院将出具缴款通知书，缴费承担单位应先缴纳检验费用。

4、预约现场检验日期

施工单位凭银行盖章的《广东省省级非税收入缴款通知书》回执或《免征确认表》到我院业务窗口进行收费确认，落实现场检验的日期

5、监督检验要求

施工单位应根据我院的检验方案和预约的现场检验日期做好相应的准备，组织落实检验工作。

6、施工单位须提供经办人的移动电话，以便接收我院的短信通知。

四、对外业务办理时间、地点及联系方式

1、时间：上午8:00-11:30,下午14:00-17:00 ，节假日除外。

2、地点：佛山市禅城区影荫路影荫二街2号2楼 （电子地图http://maps.fssei.com） 。

3、电话：0757-83921902（南海）、82302209（禅城、三水、高明）

广东省特种设备检测研究院佛山检测院