窗口办事流程

事项名称：特种设备监督检验（锅炉安装过程）——施工前资料审查

法定期限：10工作日                               承诺期限：10工作日

责任机构：广东省特种设备检测研究院佛山检测院     办理地点：佛山检测院

服务电话：83921907                               监督投诉电话：82518992

施工单位窗口填表，提交书面申请材料

业务室形式审查申报材料

一次性告知申办单位补全申请材料

否

否

材料是否齐全

不予受理，告知理由

是

检验人员10个工作日内技术审查书面材料

否

否

材料是否符合要求

终审（施工前资料审查不通过，不同意安装）(短信)

书

通知施工单位补全资料

是

是

及时补全

是否需要现场核查

否

是

否

现场核查（特别程序，10个工作日）

否

符合要求

终审（施工前资料审查不通过，不同意安装）(短信)

是

终审，检验人员办结（施工前资料审查通过，同意施工）(短信)

资料退回业务室，施工单位窗口领回资料，办结

佛  山  检  测  院  办  事  指  南

（锅炉安装过程监督检验）

一、工作流程图

业务室对检验申请进行形式审查

现场核查

预约现场核查（锅炉、锅炉房）日期

受理，检验室10个工作日内对申报书面资料进行技术审查

“施工前资料审查”业务办结，同意安装

符合要求

符合要求

施工单位网上申报“施工前资料审查”（凭告知书等）

“安装——监督检验” 过程

（含水压验收）

施工单位网上申报“总体验收”（凭安装记录等）

符合要求

不符合要求

退回，办结，不同意安装

施工单位按要求做好准备

总体验收（整改反馈、复检；必要时）

出具监督检验报告、监督检验证书

办结，领取监督检验报告、监督检验证书

窗口提交（邮寄）申报资料

邮寄申报资料

二、申报锅炉安装过程监督检验须知

1、及时申报监督检验的要求

施工单位应在办理告知手续后按《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG G0001-XXXX《锅炉安全技术监察规程》等安全技术规范的要求申报监督检验，并按我院的相关指引组织落实监督检验工作。

2、网上申报的要求

施工单位应登录院检验系统进行申报。网址（http://www.fssei.com:8020）。

- 资料要求。

- 施工单位应及时将“申报表”所列资料送达（可采用EMS邮寄）我院，否则，施工单位申办的业务将无法流转到我院的业务受理环节，申报业务无效。

- 锅炉申报施工前资料审查所需材料

| 资 料 名 称 | 安装单位 自查 | 检验机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核对 （业务员） | 审查 （检验员） | 审查备注 |
| 合 同 |  |  |  |  |
| 安装告知表 |  |  |  |  |
| 锅炉总图、部件图 |  |  |  |  |
| 产品质量证明书 |  |  |  |  |
| 出厂监检证书 |  |  |  |  |
| 受压元件强度计算书 |  |  |  |  |
| 安全阀排放量计算书 |  |  |  |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |  |
| 设计更改通知书 |  |  |  |  |
| 锅炉房设计图纸 |  |  |  |  |
| 施工工艺方案 |  |  |  |  |
| 焊接工艺评定 |  |  |  |  |
| 特种设备使用登记证变更证明 |  |  |  |  |
| 移装前内部检验报告（移装锅炉） |  |  |  |  |
| 管子质量证明书 |  |  |  |  |
| 管件质量证明书 |  |  |  |  |
| 焊材质量证明书 |  |  |  |  |
| 阀门合格证 |  |  |  |  |

4、受理确认

我院业务受理人员根据收到的报检资料处理网上申请，并将受理结果短信通知申办人。

5、监督检验要求

施工单位应根据TSG G0001-XXXX《锅炉安全技术监察规程》以及我院的检验方案组织落实检验工作。及时申报“施工前资料审查”、“水压试验验收”、“砌筑验收”、“总体验收”等环节的检验工作，其中“施工前资料审查”以及“总体验收”需要进行网上申报。

6、施工单位须提供经办人的移动电话号码，用于接收我院的短信通知。

三、对外办理业务时间、地点及联系方式

1、时间：上午8:00-11:30,下午14:00-17:00 ，节假日除外。

2、电话：0757-83921907（南海）、82286979（禅城、三水、高明）

3、地点：佛山市禅城区影荫路影荫二街2号2楼 （电子地图http://maps.fssei.com） 。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院