窗口办事流程

事项名称：特种设备监督检验（锅炉改造、重大维修过程）

法定期限：10工作日                                         承诺期限：10工作日

责任机构：广东省特种设备检测研究院佛山检测院                办理地点：佛山检测院

服务电话：83921907                                          监督投诉电话：82518992

施工单位窗口填表，提交书面申请材料

业务室形式审查申报材料

否

否

材料是否齐全

不予受理，告知理由

一次性告知申办单位补全申请材料

是

受理，检验人员技术审查书面材料（特别程序：30个工作日）

否

否

通知施工单位补全资料

材料是否符合要求

终审（施工前资料审查不通过，不同意施工）(短信)

书

是

是

及时补全

同意施工

否

“施工——监督检验” 过程

（含水压验收）

终审（施工前资料审查不通过，不同意施工）(短信)

施工单位申报“总体验收”（凭安装记录等）

资料退回业务室，施工单位窗口领回资料，办结

总体验收

监督检验合格，出具监督检验报告、监督检验证书

办结，领取监督检验报告、监督检验证书

佛  山  检  测  院  办  事  指  南

（锅炉改造、重大维修过程监督检验）

一、工作流程图

业务室对检验申请进行形式审查

受理，检验室对申报书面资料进行技术审查

同意施工

符合要求

符合要求

施工单位网上申报“改造、重大维修过程监督检验”（凭告知书等）

“施工——监督检验” 过程

（含水压验收）

施工单位申报“总体验收”（凭安装记录等）

不符合要求

退回，办结，不同意施工

总体验收（整改反馈、复检；必要时）

出具监督检验报告、监督检验证书

办结，领取监督检验报告、监督检验证书

窗口提交（邮寄）申报材料

二、申报改造、重大维修过程监督检验须知

1、及时申报监督检验的要求

施工单位应在办理告知手续后按《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及TSG G0001-XXXX《锅炉安全技术监察规程》的要求申报监督检验，并按我院的指引组织落实监督检验工作。

2、网上申报的要求

施工单位应登录院检验系统进行申报。网址（http://www.fssei.com:8020）。

- 资料要求。

- 施工单位应及时将“申报表”所列资料送达（可采用EMS邮寄）我院，否则，施工单位申办的业务无法流转到我院的业务受理环节（申报无效）。

- 锅炉申报改造、重大维修所需材料

| 资 料 名 称 | 施工单位 自查 | 检验机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核对 （业务员） | 审查 （检验员） | 审查备注 |
| 合 同 |  |  |  |  |
| 安装、修理改造告知表 |  |  |  |  |
| 锅炉总图、部件图 |  |  |  |  |
| 产品质量证明书 |  |  |  |  |
| 受压元件强度计算书 |  |  |  |  |
| 锅炉房设计图纸 |  |  |  |  |
| 近期锅炉内检、耐压试验报告 |  |  |  |  |
| 维修改造施工方案 |  |  |  |  |
| 焊接工艺评定 |  |  |  |  |
| 焊工资格证复印件 |  |  |  |  |
| 无损检测人员资格证复印件 |  |  |  |  |
| 管材、板材质量证明书 |  |  |  |  |
| 管件质量证明书 |  |  |  |  |
| 焊材质量证明书 |  |  |  |  |
| 维修改造原始记录 |  |  |  | 申报液压验收时提供 |
| 无损检测报告及底片 |  |  |  |  |
| 锅炉修理质量证明书 |  |  |  |  |

4、受理确认

我院业务受理人员根据收到的报检资料处理网上申请，受理结果将通过短信通知申办人。

5、监督检验要求

（1）施工单位应根据TSG G0001-XXXX《锅炉安全技术监察规程》以及我院的检验方案组织落实检验工作。取得“同意施工”意见后严格依照有关技术规范的要求进行施工，施工过程结束后，凭安装记录等申报总体验收工作（总体验收业务无需进行网上申报）。

（2）施工单位应自受理之日起30个工作日内完成施工并申报总体验收，超过30个工作日仍无法申报总体验收的工程，我院将办结该事项，施工单位需要重新进行网上申报。

6、施工单位须提供经办人的移动电话，以便接收我院的短信通知。

三、对外业务办理时间、地点及联系方式

1、时间：上午8:00-11:30,下午14:00-17:00 ，节假日除外。

2、地点：佛山市禅城区影荫路影荫二街2号2楼 （电子地图http://maps.fssei.com） 。

3、电话：0757-83921907（南海）、82286979（禅城、三水、高明）。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院