网上办事流程

事项名称：特种设备监督检验（锅炉安装过程）——竣工或总体验收

法定期限：10工作日                                       承诺期限：10工作日

责任机构：广东省特种设备检测研究院佛山检测院             办理地点：佛山检测院

服务电话：83921907                                       监督投诉电话：82518992

施工单位网上申请，于5个工作日内提交书面申请材料

施工单位缴款

业务室形式审查申报材料

否

一次性告知施工单位补全申请材料

材料是否齐全

是

受理，商定现场检验日期（短信通知）

检验室现场检验（整改反馈、复检；必要时）(特别程序：30个工作日）

监督检验合格，出具、审核、审批检验报告、证书

施工单位网上查询进度、查收短信

办结，领取监督检验报告、监督检验证书

佛  山  检  测  院  办  事  指  南

（锅炉安装过程监督检验）

一、工作流程图

业务室对检验申请进行形式审查

现场核查

预约现场核查（锅炉、锅炉房）日期

受理，检验室10个工作日内对申报书面资料进行技术审查

“施工前资料审查”业务办结，同意安装

符合要求

符合要求

施工单位网上申报“施工前资料审查”（凭告知书等）

“安装——监督检验” 过程

（含水压验收）

施工单位网上申报“总体验收”（凭安装记录等）

符合要求

不符合要求

退回，办结，不同意安装

施工单位按要求做好准备

总体验收（整改反馈、复检；必要时）

出具监督检验报告、监督检验证书

办结，领取监督检验报告、监督检验证书

窗口提交（邮寄）申报资料

邮寄申报资料

二、申报锅炉安装过程监督检验须知

1、及时申报监督检验的要求

施工单位应在办理告知手续后按《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG G0001-XXXX《锅炉安全技术监察规程》等安全技术规范的要求申报监督检验，并按我院的相关指引组织落实监督检验工作。

- 网上申报的要求

- 施工单位应登录我院检验系统进行申报。网址（http://www.fssei.com:8020）。

- 资料要求。

- 施工单位应及时将“申报表”所列资料送达（可采用EMS邮寄）我院，否则，施工单位申办的业务将无法流转到我院的业务受理环节，申报业务无效。

- 锅炉申报竣工验收所需资料

| 资 料 名 称 | 安装单位 自查 | 检验机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核对 （业务员） | 审查 （检验员） | 审查备注 |
| 锅炉安装记录 |  |  |  |  |
| 安装质量证明书 |  |  |  |  |
| 烘炉记录 |  |  |  |  |
| 煮炉记录 |  |  |  |  |
| 安全阀校验报告 |  |  |  |  |
| 自控及保护装置试验记录 |  |  |  |  |
| 水处理设备调试报告 |  |  |  |  |
| 分院水质检验报告（送检水样合格） |  |  |  |  |
| 有机热载体化验报告（指标符合要求） |  |  |  |  |
| 司炉工操作证复印件 |  |  |  |  |
| 水处理工操作证复印件 |  |  |  |  |
| 砌筑材料质量证明书或合格证 |  |  |  |  |
| 砌筑质量检验记录 |  |  |  |  |
| 48(4～24)小时试运行记录 |  |  |  |  |
| 操作规程及管理制度 |  |  |  | 现场检查 |
| 锅炉运行记录 |  |  |  |  |
| 水处理设备运行记录及水质分析记录 |  |  |  |  |

4、受理确认

我院业务受理人员根据收到的报检资料处理网上申请，并将受理结果短信通知申办人。

5、监督检验要求

施工单位应根据TSG G0001-XXXX《锅炉安全技术监察规程》以及我院的检验方案组织落实检验工作。及时申报“施工前资料审查”、“水压试验验收”、“砌筑验收”、“总体验收”等环节的检验工作，其中“施工前资料审查”以及“总体验收”需要进行网上申报。

6、施工单位须提供经办人的移动电话号码，用于接收我院的短信通知。

三、对外办理业务时间、地点及联系方式

1、时间：上午8:00-11:30,下午14:00-17:00 ，节假日除外。

2、电话：0757-83921907（南海）、82286979（禅城、三水、高明）

3、地点：佛山市禅城区影荫路影荫二街2号2楼 （电子地图http://maps.fssei.com） 。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院